Znak: OI.271.13.2022	                                                 Dukla, dnia 28  września 2022 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 ust. 1 Pzp:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Dukla

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia  11 września                                   2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

W jaki sposób Zamawiający argumentuje specyfikowanie dokładnie 46 cm jako max. średnicy oprawy parkowej ? Wnosimy o podniesienie max. dopuszczalnej średnicy do okrągłej wartości 50 cm co umożliwi większej ilości producentów zaoferować swoje produkty a tym samym zapewnić konkurencyjność postępowania przetargowego.

Odp. Zamawiający nie zmienia max. średnicy oprawy parkowej.

Andrzej Bytnar

Burmistrz Dukli

Umieszczono na stronie  http://bip.dukla.pl  w dniu 28 września 2022 r.