
 Znak: OI.271.18.2022
                                                   Dukla, dnia 21 lutego 2023 r.
Wg rozdzielnika
Dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 ust. 1 Pzp: Przebudowa nawierzchni placu rynku i ciągów komunikacyjnych w jego obrębie, przebudowa dojazdów do placów od strony ulicy 3-go Maja i ulicy Cergowskiej, przebudowa skwerów zielonych przy ulicy Trakt Węgierski i ulicy Cergowskiej oraz wymiana oświetlenia ulicznego na działkach 69, 89/2, 90, 154, 159, 164/1, 164/2, i 165                  w Dukli, w ramach programu Rewitalizacji Rynku w Dukli w 2023 roku
Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia  11 września                                   2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:


Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie kolorystyki, kształtu oraz wymiaru płyt                            z piaskowca do zastosowania na płycie głównej rynku 

Czy poz. 2.16. przedmiaru robót należy przyjąć z zerową ilością ? 

Odpowiedź:

Kolorystyka płyt z piaskowca – naturalna.

Wymiary płyt kamiennych – z zachowaniem wielkości i grubości ( 6 cm) starych płyt kamiennych płyty rynku Dukielskiego,  wymiar podstawowy 45 cm x 60 cm oraz wymiary pozostałe ( 30 %) 45 cm x 30 cm., 45 cm x 45 cm, 45 cm x 75 cm, 45 cm x 85 cm.
Poz. 2.16 – przedmiar wynosi 5 065,00 m2 x 12 krotność warstwy podbudowy zasadniczej                z mieszanki C90/3 o gr. 1 cm.
                                                                                              Burmistrz Dukli





                                  Andrzej Bytnar

Umieszczono na stronie  http://bip.dukla.pl  w dniu 21 lutego 2023 r.
