Znak: OI.271.5.2023	                                                               Dukla, dnia 1 marca 2023 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 ust. 1 Pzp: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne na działkach                     nr ewid. 192 i 240/1   w miejscowości Dukla

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia  11 września                                   2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

- W opublikowanych przez zamawiającego przedmiarach robót pozycje dublują się.                  W związku z kosztorysowym rozliczeniem inwestycji prosimy o korektę przedmiarów.

Ad. 1 . Korekty przedmiarów z załączeniu.

- Prosimy o podanie kolorystyki linoleum zgrzewanego, płytek gresowych antypoślizgowych oraz drzwi zewnętrznych aluminiowych.

Ad. 2. Kolorystyka:

- linoleum zgrzewane – jasny popiel,

- płytki gresowe antypoślizgowe – popiel,

- drzwi zewnętrzne aluminiowe – białe.

- Prosimy o informację, czy drzwi wewnętrzne również podlegają wymianie. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które drzwi należy wymienić. Prosimy również o podanie typu oraz parametrów (materiał, kolor) tych drzwi.

Ad. 3. Zgodnie z projektem i przedmiarem kolor drzwi wewnętrznych – brąz.

- Prosimy o wskazanie lokalizacji drzwi zewnętrznych, które należy wymienić.

Ad. 4. Zgodnie z projektem.

- Prosimy o informację, w jakim kolorze mają być ścianki z płyty HPL w sanitariatach.

Ad. 5. Ścianki z płyty HPL w sanitariatach – kolor biały.

- Prosimy o informację czy drzwi z HPL w sanitariatach mają być jednoskrzydłowe czy dwuskrzydłowe wahadłowe.

Ad. 6. Drzwi z HPL w sanitariatach mają być jednoskrzydłowe

- Czy Zamawiający wziął pod uwagę fakt, że drzwi z płyty HPL w sanitariatach będą mogły mieć maksymalnie szerokość całkowitą 66 cm.

Ad. 7. Tak

Burmistrz Dukli

Andrzej Bytnar

Umieszczono na stronie  http://bip.dukla.pl  w dniu 1 marca 2023 r.