Znak: OI.271.2.2024 Dukla, dnia 17 stycznia 2024 r.

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp: **Rozbudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Dukla wraz z rozbudową odcinka   
wodociągu w m. Dukla**

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

1. Czy pompy muszą być METALCHEM czy mogą być inne? Jeśli mogą to proszę o podanie punktów pracy pompowni?**Odp.**

**a) Dopuszcza się zastosowanie innej pompy o zbliżonych parametrach i wydajności do pompy przyjętej w dokumentacji projektowej.**

**b) Punkty pracy pompy: Wysokość podnoszenia Hp=6,5m H2O**

**Wydajność rzeczywista ok. 5,0 l/s (dopływ ścieków do pompowni ok. 0,05 l/s)**

2. Proszę o podanie jaki system monitoringu jest w gm. Dukla.

**Odp. Gmina Dukla korzysta z systemu monitoringu Nauka i Technika**

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

*Burmistrz Dukli*

*Andrzej Bytnar*

*Umieszczono na stronie* [*https://ezamowienia.gov.pl/pl/*](https://ezamowienia.gov.pl/pl/)*,* [http://bip.dukla.pl](http://bip.dukla.pl/) w dniu 17 stycznia 2024 r.