**Określenie przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest.: „Modernizacja ujęcia wody w Mszanie”

### 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

### 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dane szczegółowe:

Przebudowa ujęcia wody powierzchniowej z potoku „bez nazwy” (dopływ potoku Mszanka” w km 4+590), na działce o nr ewid. 28/2, obręb Mszana, gmina Dukla, w celu zapewnienia poboru wody dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w Mszanie.

Przebudowa ujęcia została zaplanowana w granicach działki o nr ewid. 28/2, obręb Mszana, gmina Dukla, w obrębie kanału doprowadzającego wodę i będzie obejmowała zmianę sposobu i technologii czerpania wody z ujmowania brzegowego, na ujmowanie denne i brzegowe. Na potoku „bez nazwy” nie planuje się wykonywania żadnych prac budowlanych. Przewidziano:

* demontaż istniejącego rurociągu czerpalnego wodę o średnicy 80 mm do istniejącej studni zbiorczej
* wykonanie nowego rurociągu czerpalnego wodę o średnicy 100mm (PE100) do studni zbiorczej
* wykonanie w korycie kanału doprowadzającego wodę filtrów dennych wraz z drenażem
* wykonanie instalacji doprowadzających wodę z filtrów dennych do istniejącej studni zbiorczej

Szczegółowy zakres robót zgodnie z STWiOR, przedmiarem i dokumentacją budowlaną.