**Określenie przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest.: **„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teodorówka.”**

### Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o szacowanej długości, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Koncepcja przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej została przedstawiona na załącznikach graficznych. Sieć uzbrojona zostanie w studnie rewizyjne betonowe dn 1000 mm i dn 400mm wykonane z tworzyw sztucznego. Orientacyjną ilość studni na kanalizacji przedstawia PFU. Na trasie kanalizacji konieczne będzie wykonanie przejść pod ciekami oraz pod drogą wojewódzką i powiatowa metodą przewiertu z zastosowaniem rury ochronnej. Podane w programie funkcjonalno-użytkowym długości sieci kanalizacyjnej są długościami orientacyjnymi, gdyż trasa nie została uzgodniona z właścicielami działek prywatnych. Po uzgodnieniu przez Wykonawcę trasy kanalizacji z właścicielami działek jej długość, ilość studzienek oraz ilość przejść pod ciekami i drogami może ulec zmianie. Na wszystkich odcinkach wykonywanych w pasie drogowym dróg gminnych konieczne będzie odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Dokumentację projektową przedsięwzięcia należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, i obejmować będzie:

a) projekt budowlany wraz z wszystkimi uzgodnieniami,

b) projekt techniczny

c) projekt wykonawczy

d) przedmiar robót i kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólną i szczegółową),

f) przygotowanie umów /zgody/ na wejście w teren

g) przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę

h) dokumenty z pkt a-g, oprócz formy papierowej/pisemnej, Wykonawca dostarczy również w formie elektronicznej edytowalnej (płyta CD/pendrive

Dla powyższego zadania Wykonawca uzyska za pisemnym upoważnieniem Zamawiającego prawomocne pozwolenie na budowę.