

Dukla, dn. 20.08.2018 r.

Znak sprawy: G.042.8.8.2018

# O D P O W I E D Ź

# na pytania

# *Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)   
w trybie przetargu nieograniczonego **pn. „Gminny Żłobek w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 38B – dostawa i montaż pierwszego wyposażenia” – Zadanie częściowe nr 1. Dostawa i montaż rolet okiennych.**

**Treść ww. pytań jest następująca:**

Proszę o informacje dotyczące sposobu montażu rolet okiennych (wolno-wisząca lub bezinwazyjna) ma to wpływ na cenę rolet  dzień noc, kolor rolety, kolor mechanizmu rolety.

**Odpowiedź :**

Montowane okna są wykonane z aluminium.

Roleta w kasecie z prowadnicami. Kaseta oraz jej boczne elementy z PCV. Prowadnice płaskie z PVC. Belka dolna aluminiowa. Kaseta mocowana za pomocą wkrętów, prowadnice przyklejane do listew przyszybowych. Obsługa łańcuszkiem kulkowym z mechanizmem samoblokującym, obsługa z prawej i lewej strony.

Kolor ram okiennych: RAL9606 – dostosować kolor rolety i kolor mechanizmu rolety do koloru ramy okiennej.

.

*Zamawiający*

*Andrzej Bytnar*

*Burmistrz*