

Dukla, dn. 23.08.2018 r.

Znak sprawy: G.042.8.8.2018

# O D P O W I E D Ź

# na pytania

# *Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego **pn. „Gminny Żłobek w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 38B – dostawa i montaż pierwszego wyposażenia”.**

Treść ww. pytań jest następująca:

**Zadanie częściowe nr 7. Dostawa i montaż** **wyposażenia sensorycznego do sal.**

**Pytanie 1**

W zadaniu 7, załącznik 2g, poz 7 został opisany produkt którego nie można kupić na polskim rynku. Proszę o usunięcie w/w produktu bądź zmianę przedmiotu na taki który jest dostępny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia opis zamówienia zawarty w załączniku nr 2g pozycja 7 tj.:

**Jest:** Ściana światło - woda **Zmienia się na**: Okrągły domek do zabawy:

Minimalne parametry techniczne:

Okrągły domek z daszkiem oraz materacami i lustrem na podłodze. Wykonany ze sklejki o gr. min. 18 mm, lustra wykonane z tworzywa   
• wym. całkowite min.: 182,5 x 182,5 x 125 cm   
• wys. od materacy do daszku min. 75 cm   
• gr. materacy min. 5   
• śr. daszku min. 19 cm   
• śr. lustra podłogowego min. 79 cm   
• bulaj o śr. min. 21 cm   
• żółta szybka o wym. min. 25 x 25 cm   
• 2 okrągłe lusterka o śr. min. 20,5 i 14,5 cm   
• na zewnątrz 2 z 4 części domku aluminiowa rura z przesuwnymi drewnianymi klockami

W załączeniu Załącznik nr 2g. po zmianach.

**Zadanie częściowe nr 2. Dostawa i montaż wyposażenia części żywieniowej.**

**Pytanie 1**

Poz.45-50 – poliwęglan przeźroczysty można stosować w temp.-40oC-99oC**.** Podany zakres temp. odpowiada pojemnikom z poliwęglanu białego, które pojemniki wycenić?.

**Odpowiedź:**

Pojemnik musi spełniać wymogi do procesu wyparzania w temperaturze 110oC, jeżeli spełnia je tylko poliwęglan biały to należy go wycenić w ofercie.

**Pytanie 2**

Poz.68. podany opis wagi dotyczy dwóch wag:

Waga o podanych wymiarach oraz w obudowie ABS nie jest wagą wodoodporną

Natomiast waga wodoodporna ma wymiary: 256x280x121  i posiada obudowę ze stali nierdzewnej

Którą z podanych wag umieścić w ofercie.   
**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostawy wagi wodoodpornej. W konsekwencji dopuszcza dostawę wagi wodoodpornej o wymiary min: 256x280x121, posiadającą obudowę ze stali nierdzewnej.

**Zadanie częściowe nr 4. Dostawa i montaż wyposażenia sal dla dzieci.**

**Pytanie 1**

Pytanie dotyczy poz. 5, 6, 22, 23, 24, 25 […] zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pościeli dziecięcej w innych wzorach dziecięcych niż konkretnie wskazane w opisie przedmiotu zamówienie, zachowując wskazaną przez Zamawiającego kolorystykę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dostawę pościeli dziecięcej w innych wzorach dziecięcych niż konkretnie wskazane w opisie przedmiotu zamówienie, zachowując wskazaną w opisie kolorystykę.

W celu zapewnienia Wykonawcom czasu na prawidłowe przygotowanie ofert, Zamawiający na postawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.   
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedłuża termin ich składania:

Pkt 14.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

## Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: **„Oferta na: Gminny Żłobek w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 38B – dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. Znak sprawy G.042.8.8.2018. Nie otwierać przed 28.08.2018 r. godz. 9:45”.**

Pkt 15.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**Oferty należy składać** w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 (pokój nr 111) **do dnia 28.08.2018 r. do godz. 09:40.**

Pkt 15.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu:** **28.08.2018 r. o godz. 09:45**, w siedzibie Zamawiającego, **Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 (pokój nr 304)**.

*\*Zmiana terminu składania ofert dotyczy wszystkich zadań ujętych ww. przetargu nieograniczonym,*

*Zamawiający*

*Andrzej Bytnar*

*Burmistrz*